深圳市深水水务咨询有限公司

在线监测设备运维服务项目询价告知函

# 项目关键信息

## 一、服务内容

（一）采购项目名称：在线监测设备运维服务项目。

（二）项目需求如下：

| 序号 | 维护设备名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr在线仪 | 哈希 | CODmax II | 台 |
| 2 | 氨氮在线仪 | 深圳朗石 | PhotoTek 6000 | 台 |
| 3 | 总磷在线仪 | 深圳朗石 | PhotoTek 6000 | 台 |
| 4 | 总氮在线仪 | 深圳朗石 | PhotoTek 6000 | 台 |
| 5 | PH在线仪 | 台湾上泰 | PC-3110 | 套 |
| 6 | 超声波流量计 | 北京九波 | WL-1A1 | 套 |
| 7 | 数据采集仪 | 广州博控 | K37A | 套 |
| 8 | 混合采样器 | 杭州科盛 | SBC-6000 | 套 |
| 9 | 远程监控平台（含移动端） | 深圳富莱 | WRY-XP | 套 |
| 10 | 第三方季度比对 | COD、氨氮、总磷、总氮、PH | 第三方有比对资质公司 | 季度比对 |
| 11 | 废液处置 | / | COD、氨氮、总磷、总氮废液 | 项 |

（五）完成时间：本合同为单价合同，据实结算。

（四）付款方式：按月支付。

（五）现场踏勘：为确保参选单位完全理解本采购项目需求，参选单位须到现场踏勘，取得《现场踏勘确认单》（详见附件参考格式），否则，则视为不满足资格要求。参选单位自行承担踏勘现场所发生的自身费用，理解并接受现场踏勘可能存在的风险因素，并对踏勘时所发生的各种可能状况负全部责任。参选单位现场踏勘前应与采购人联系。

（六）踏勘地点：深圳市罗湖区下坪环境园。

## 二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章或业务章）；

（二）须具有良好的商业信誉，近一年内（2023年11月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺书》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2022年11月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（七）参选单位须到项目现场踏勘（提供踏勘确认单复印件加盖参选单位公章或业务章，未提供或提供的踏勘确认单填写不全、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价）。

## 三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（承诺函、营业执照、现场踏勘确认单等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章或业务章，并在截止时间前完成报价。

## 四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

## 五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2024年11月24日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

## 六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。

## 七、限价要求

本次报价为单价报价，报价上限12500元/月，采用单价合同、据实结算模式，超过限价的报价视为无效报价。

## 八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2024年11月24日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行查看深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

## 九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃。

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

## 十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigou@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2024年11月21日

# 合同条款及格式

合同编号：

在线监测设备运维服务项目

甲方：深圳市深水水务咨询有限公司

乙方：

签订地点：深圳市—

签订日期：    年   月   日

为加强对下坪环境园排口在线监测设备管理及维护，根据市生态环境局要求及相应的规范、标准，甲乙双方本着共同遵守国家环保法规的有关规章制度，甲方委托乙方对甲方的废水水质在线监测系统进行运营维护。

甲乙双方本着互利互惠、公平公正的原则，经双方友好协商，一致同意以下条款：

第一条服务内容及要求

严格按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N）安装技术规范》（HJ353-2019）、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N）运行与考核技术规范》（HJ355-2019）、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）等规范和上级环保部门要求执行下坪环境园排口在线监测设备运行维护工作。

第二条服务范围

下坪环境园排口水质在线监测系统运维含人工、耗材、维修需要更换的零部件、废液处置及委托有资质的第三方季度比对等（水、电、网络费用外）；

第三条服务期限

暂定为2个月（2024年    月-2024年   月），由于甲方与深圳市下坪环境园签订了《深圳市下坪环境园运营服务项目合同》（下简称：主合同）该合同到期后继续续签的情况下，本合同期限根据主合同续签时间自动延长，如主合同到期终止，本合同自动终止。

第四条合同价款

合同单价：        元/月（大写：           ），合同价含税（6%），详细报价清单详见附件1所示；

第五条支付方式

月度款支付:甲乙双方对每月服务内容进行确认，乙方提供费用付款申请、经双方验收核对无误的证明文件及国家税务正式的6%增值税专用发票至甲方，经甲方审核通过后付款。

以上付款均由乙方提交付款证明材料并开具相应金额的增值税专用发票，后报甲方审批，经审核确认，并签署阶段性完工证明文件后，后予以支付。

第六条甲方的权利、义务

6.1保证系统设备的安全（防盗、防破坏），并保证水、电、网络等的正常供应。若遇停电、停水及检修等影响设备正常运行情况时，应提前以电话形式通知乙方；

6.2为乙方的运行维护工作提供进、出入的方便；

6.3要求乙方每月上交上月运营维护月报；

6.4负责现有治污设施的正常运行。使污染物排放持续稳定达到国家环保标准或地方管理要求；

6.5甲方不得随意操作、维修、关闭和拆除监测仪器，否则出现的

一切后果由甲方完全负责。

第七条乙方的权利、义务

7.1乙方须按国家、省及深圳市生态环境局和深圳市生态环境局深汕管理局相关要求实施运营维护工作；

7.2乙方运维人员须获得相应的“自动监控（水）”上岗证书；

7.3乙方应积极配合上级监管部门对在线监测设备的现场检查工作，在接到甲方电话后应在1小时内安排专业人员到达现场配合检查；

7.4为了使自动监控设备能维持完整的数据获取率，乙方需具备迅速的故障排除、充足的备品备件、便捷的交通和通信工作工具等必要的保证条件，保证月数据传输有效率不低于90%；

7.5在线监测数据存在异常的，乙方应在4小时内派专业技术人员进行现场处理。超过6小时未处理完毕的，乙方应采取手工检测并上报监管部门。若24小时内无法排除，乙方应向甲方提供备机使用，并承担相应的事故责任。

7.6因在线监测系统（或设备）自身问题和运维过程导致的在线数据异常的情况，应由乙方及时向上级环保部门上报备案并抄送甲方；

7.7自运维起始日开始，每季度应由乙方邀请有资质的第三方检测公司对排放口水质在线监测设备进行有效性审核比对，由第三方公司出具合格的季度比对报告；

7.8若出现弄虚作假或监测数据有重大误差以及由于乙方原因造成监测数据大量丢失的，乙方应承担相应责任；

7.9乙方须在维护过程中建立符合相关要求的书面维护技术档案。技术档案的内容至少包括：日常巡检维护记录表、故障维修记录表、校准校验记录表、备件及耗材更换记录表等；

7.10乙方需对维护过程中所涉及到的数据进行保密，除经甲方及政府主管部门外不得随意公开。如因乙方失密造成甲方损失，由乙方全额赔偿，并甲方有权终止合同。

第八条违约责任

本合同生效后，甲、乙双方均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同多约定义务的，应当依法承担违约责任。

8.1如乙方违反本合同约定，甲方均可暂停支付合同款项，如造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

8.2乙方在线设备运营服务质量不合格时，甲方有权决定整改，乙方应在接到甲方通知后15天日内需进行整改，且甲方有权要求乙方承担由此给甲方造成的所有损失，如整改无法通过检查并对甲方运行造成损失，对于乙方处以合同金额3%的罚款。

8.3如因乙方原因造成的安全事故，乙方须承担因此而产生的全部责任，并不得因此而向甲方提出任何费用及工期索赔。

8.4在合同服务期内乙方未根据本合同规定提供相应服务的，未及时提交成果文件，甲方有权单方解除合同，并有权向乙方索赔，索赔金额为合同总金额5%-10%。

第九条不可抗力因素

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同，下述事件和情况如果符合上述要求，应属不可抗力事件：

1）任何战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突、外敌行为、封锁、暴乱、恐怖活动或军事力量的使用；

2）水灾（指持续24h且降雨量达300mm以上）、台风（7级以上持续一天的大风）、海啸、滑坡、烈度为7级以上的地震、瘟疫以及其它自然因素所致的事件；

3）发生瘟疫和大规模流行性疾病；

4）全国性、地区性、城市性罢工；

5）	导致本合同实际上不能履行的法律变更。

第十条其他

1）本合同自签订之日起开始生效。

2）本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具相同法律效力。

3）本合同所附附件是本合同的一部分，具有同等法律效力。

4）凡与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决。协商不成的，应向甲方所在地的人民法院起诉。

甲方：

深圳市深水水务咨询有限公司

（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401

电话：0755-22385906

传真：

开户银行：交通馄行深圳金叶支行

银行帐号：443899991010003343618

乙方：

（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

# 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

- 资质文件

### 承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于在线监测设备运维服务项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的在线监测设备运维服务项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉，近一年内（2023年11月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2022年11月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的在线监测设备运维服务项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖公章或业务章）

年    月    日

### 营业执照

### 国家企业信用信息公示系统查询情况截图

### 信用中国查询情况截图

### 中国执行信息公开网查询情况截图

### 现场踏勘确认表（附照片）

在线监测设备运维服务项目现场踏勘确认单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 踏勘时间 |  |
| 参选单位名称 |  |
| 踏勘确认事项 | 本公司已前往项目进行实地踏勘，本公司对本项采购范围、内容及相对应的情况已进行了确认。 本公司承诺报价包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用未出现任何遗漏。 |
| 参选单位联系人 |  |
| 参选单位联系电话 |  |
| 采购单位项目经理签字确认 |  |
| 备注 |  |

注：（1）《现场踏勘确认单》需附参选单位到项目现场踏勘的照片，照片内应有参选单位人员及项目人员。

（2）未提供或提供的踏勘确认单填写不全、照片不完整、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价。

附：现场踏勘照片

### 其他资质证明文件

- 在线监测设备运维服务项目报价一览表

| 报价 内容 | 在线监测设备运维服务项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价方 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  |  |  | *报价方 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | *联系人 |  |  |  |  |
| 地址 | 深圳市罗湖区 |  |  |  | *电话 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *地址 |  |  |  |  |
| *税率 | 6% |  |  | 发票类型 |  |  |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护设备名称 | 品牌/厂家 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元/月） | 小计（元/月） | 备注 |
| 1 | CODcr在线仪 | 哈希 | CODmax II |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 氨氮在线仪 | 深圳朗石 | PhotoTek 6000 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 总磷在线仪 | 深圳朗石 | PhotoTek 6000 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 总氮在线仪 | 深圳朗石 | PhotoTek 6000 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | PH在线仪 | 台湾上泰 | PC-3110 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 超声波流量计 | 北京九波 | WL-1A1 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 数据采集仪 | 广州博控 | K37A |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 混合采样器 | 杭州科盛 | SBC-6000 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 远程监控平台（含移动端） | 深圳富莱 | WRY-XP |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 第三方季度比对 | COD、氨氮、总磷、总氮、PH | 第三方有比对资质公司 |  | 季度比对 | 1 |  |  |  |
| 12 | 废液处置 | / | COD、氨氮、总磷、总氮废液 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：按月支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项； 2、以上报价为含税; 3、项目地址:深圳罗湖； 4、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料